## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc118102334)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc118102335)

[PVB.11 Tappventiler 1](#_Toc118102336)

[PVB.12 Väggvattenutkastare 1](#_Toc118102337)

[PVB.2 Blandare 2](#_Toc118102338)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 2](#_Toc118102339)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 2](#_Toc118102340)

[PVB.24 Disklådsblandare 2](#_Toc118102341)

[PVB.25 Tvättstugeblandare 2](#_Toc118102342)

[PVB.26 Tvättränneblandare 2](#_Toc118102343)

[PVB.27 Spolblandare 2](#_Toc118102344)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.11 Tappventiler

TV 1 X

Avstängningsventil bänkmodell, FM Mattsson

Ventilen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Kromat vred, öppningsvinkel: 60° mellan öppen och stängd
* Inlopp slät ände Ø 10 mm
* Utlopp G 1/2 utvändig
* Skyddsmodul EB
* För montage i bänkskiva, Hålmått Ø26-36 mm, skivtjocklek 0-50mm

 Krom FMM nr. 3500-0009, RSK 832 23 21

#### PVB.12 Väggvattenutkastare

#### PVB.2 Blandare

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

##### PVB.24 Disklådsblandare

##### PVB.25 Tvättstugeblandare

##### PVB.26 Tvättränneblandare

##### PVB.27 Spolblandare